- Приложение N 1

к извещению

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома г.Курган, ул.Пичугина, дом №8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

45:25:070310:96

3. Серия, тип постройки ______________________________________

4. Год постройки 1959 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета на 2001 год составляет 46%

6. Степень фактического износа _______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________________________

9. Количество этажей 4

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 51

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ________________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

18. Строительный объем 22562 куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 4577,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3128,1 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

1021,7 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________________ кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) 427,8 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

___________ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 1307,9 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

45:25:070310:96

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| - Наименование конструктивных элементов | - Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочее ) | - Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

1.   Фундамент            бутовый ленточный    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены         кирпичные       удовлетворительное

3.   Перегородки                тесовые        удовлетворительное

4.   Перекрытия

Чердачные         деревянные утепленные удовлетворительное

Междуэтажные      деревянные утепленные удовлетворительное

Подвальные        деревянные утепленные удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                     чердачная       удовлетворительное

6.   Полы                   дощатые/бетонные   неудовлетворительное

7.   Проемы

Окна                двойные створчатые  неудовлетворительное

Двери                   простые         удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка

Внутренняя        штукатурка, окраска,

обои           удовлетворительное

Наружная          штукатурка, окраска   неудовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование

ванны напольные             +           удовлетворительное

электроплиты

телефонные сети             +           удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания                +           удовлетворительное

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция                  +           удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение            +           неудовлетворительное

холодное

водоснабжение               +           неудовлетворительное

горячее

водоснабжение               +           неудовлетворительное

водоотведение               +           неудовлетворительное

газоснабжение

отопление

(от внешних

котельных)                  +           неудовлетворительное

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца                     ж/бетонные     неудовлетворительное